Memorial Descritivo - Manutenção UBS Arvoredo

1. Introdução:

Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar as atividades de manutenção a serem realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Arvoredo, com base na vistoria realizada em conformidade com as normas de segurança e acessibilidade. O escopo das atividades abrange reparos estruturais, substituição de equipamentos e adequações para promover a eficiência operacional, a segurança e a acessibilidade das instalações.

2. Alvenaria e Pintura:

Serão realizados reparos superficiais na alvenaria para corrigir possíveis danos. Áreas identificadas para pintura receberão uma nova camada de tinta para preservar a integridade e a aparência das paredes, conforme a paleta de cores existente.

3. Cobertura:

A cobertura passará por limpeza profunda para remoção do mofo e inspeção minuciosa para identificar e corrigir problemas de drenagem. Eventuais reparos estruturais serão executados para garantir a durabilidade e a proteção contra intempéries.

4. Iluminação:

Todas as lâmpadas danificadas ou com baixa luminosidade serão substituídas por lâmpadas devidamente compatíveis. Adicionalmente, avaliaremos a necessidade de instalação de luminárias adicionais para otimizar a iluminação dos ambientes.

5. Tomadas e Instalações Elétricas:

Tomadas danificadas serão substituídas e novas tomadas serão instaladas conforme necessidade. Qualquer alteração nas instalações elétricas será executada por profissionais qualificados para garantir a segurança do sistema.

6. Segurança e Emergência:

Uma nova porta de emergência será instalada nos fundos do prédio, seguindo as regulamentações de segurança. Todas as saídas de emergência serão verificadas e ajustadas para garantir o correto funcionamento em situações críticas.

7. Divisões Internas:

Será instalada uma porta divisória entre a área de triagem e o consultório para melhorar a privacidade e a organização do espaço. A instalação será realizada de forma a não prejudicar a circulação e o acesso aos ambientes.

8. Janelas e Vidros:

Vidros danificados serão substituídos para manter a integridade das janelas. As esquadrias serão avaliadas quanto a eventuais necessidades de manutenção para garantir o bom funcionamento.

9. Área de Serviço:

Um tanque de dois bojos será instalado na área de serviço, incluindo adaptações no sistema de encanamento. A instalação será conduzida por profissionais especializados para garantir o correto funcionamento.

10. Abrigo para Botijão de Gás:

Será construído um abrigo seguro e adequado para o botijão de gás, considerando todas as normas de segurança contra incêndios e vazamentos.

11. Hidro Sanitário e Vasos Sanitários:

O sistema hidro sanitário passará por manutenção preventiva para assegurar o bom funcionamento. Vasos sanitários danificados serão substituídos por modelos novos.

12. Torneiras e Ralos:

Torneiras danificadas serão substituídas, e ralos serão limpos e desobstruídos para garantir o correto escoamento.

13. Acessibilidade:

Serão realizadas adaptações para atender às normas de acessibilidade, incluindo a instalação de rampas e corrimãos adequados, assim como a adequação das portas e passagens.

Este memorial descritivo reflete as ações planejadas para a manutenção da UBS Arvoredo. Todas as atividades serão executadas por profissionais qualificados e em conformidade com as regulamentações vigentes. O objetivo é assegurar um ambiente seguro, funcional e acessível para pacientes e profissionais da saúde, promovendo o bem-estar de todos os usuários da unidade.