Pintura Teto

**Total de áreas:** 228,46 m²

**Detalhes:**

* **Almoxarifado laboratório:** 15,20 m²

* **Sala de vacina:** 10,60 m²

* **Triagem protocolo:** 5,90 m²

* **Recepção:** 19,42 m²

* **Sala de teste pezinho:** 9,37 m²

* **Sala de eletrocardiograma:** 8,80 m²

* **Circulação:** 11,00 m²

* **Sala de curativos:** 8,83 m²

* **Consultório clínico:** 11,84 m²

* **Coleta:** 12,22 m²

* **Circulação:** 6,40 m²

* **Sala de cuidados básicos:** 16,20 m²

* **Consultório ginecológico:** 12,10 m²

* **Consultório odontológico:** 20,09 m²

* **Circulação:** 12,26 m²

* **Circulação:** 18,43 m²

* **W.C deficientes:** 3,60 m²

* **W.C deficientes:** 2,70 m²

* **A.R.S:** 2,50 m²

* **Circulação:** 10,00 m²

Pintura teto

| AMBIENTE | Área (m²) | Parede 01 (m) | Parede 02 (m) | Altura (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoxarifado laboratório | 46,92 | 4,22 | 3,60 | 3,00 |
| Sala de vacina | 39,12 | 3,07 | 3,45 | 3,00 |
| Triagem protocolo | 29,34 | 2,79 | 2,10 | 3,00 |
| Recepção | 45,48 | 5,63 | 1,95 | 3,00 |
| Sala de teste pezinho | 36,78 | 2,93 | 3,20 | 3,00 |
| Sala de eletrocardiograma | 35,7 | 2,75 | 3,20 | 3,00 |
| Circulação | 173,64 | 27,57 | 1,37 | 3,00 |
| Sala de curativos | 35,76 | 2,76 | 3,20 | 3,00 |
| Consultório clínico | 41,4 | 3,70 | 3,20 | 3,00 |
| Coleta | 41,52 | 3,32 | 3,60 | 3,00 |
| Circulação | 31,86 | 1,71 | 3,60 | 3,00 |
| Sala de cuidados básicos | 48,54 | 4,49 | 3,60 | 3,00 |
| Consultório ginecológico | - | 3,31 | 3,60 | 3,00 |
| Consultório odontológico | - | 2,92 | 3,20 | 3,00 |
| Circulação | - | 1,02 | 10,29 | 3,00 |
| Circulação | - | 1,41 | 6,59 | 3,00 |
| A.R.S | - | 2,00 | 1,02 | 3,00 |
| Circulação | - | 13,84 | 1,31 | 3,00 |
| Copa | - | 1,88 | 2,54 | 3,00 |
| Utilidade | - | 2,02 | 2,54 | 3,00 |
| Esterilização | - | 2,02 | 2,54 | 3,00 |
| Rouparia | - | 2,55 | 1,83 | 3,00 |
| Dml | - | 2,55 | 2,40 | 3,00 |

Bancada

Substituição da bancada de ardósia, que se encontra quebrada 2,40 * 0,50

Cobertura

Substituição de telhas que está permitindo a infiltração,14,00 * 10,89

Hidrossanitário

Substituição de torneiras em 04 banheiros dois w.c próximo ao dml , e dois w.c próximo de deficientes próximos a varanda e sala de espera.

Tubulação de drenagem

Elétrico

As tomadas precisa ser substituídas pelas tomadas de novo padrão , as lâmpadas foram em grandes partes substituídas , sendo necessário substituir mais alguma lâmpadas para ficarem  todas com padrão led.

1 tomada com interruptor

10 tomadas

Esquadrias

As esquadrias estão em bom estado de conservação sendo necessário a substituição de uma porta, que fico a mercê do intemperismo sofrendo uma depreciação mais acentuada ,  o vidro de uma janela na sala de recepção encontra-se danificado sendo necessário a sua substituição, é necessário também a pintura das grades do portão principal.

Pintura externa

Comprimento 13,99 + 23,18 +   5,26 + 5,50+7,50+2,86+1,51  = 59,8

Altura 3,00

Total     = 179,4