Tomadas

Sala de Vacinação = 1 + 1 =2

Sala Curativo = 1=1 =2

Sala de Cuidados = 1 + 1 = 2

EScovário = 1 =1 =2

Atendimento Mult = 1 +1= 2

Consultorio = 1 + 1 + 1 = 3

ConsultorioOdonto = 1 + 1 + 1= 3

Atendimento Mult = 1 + 1 = 2

ConsultorioGinecologico = 1 + 1 + 1 = 3

Sala de coleta = 1

Rouparia = 1

Dml = 1

Residuos = 1

Copa = 1

Sala Agentes = 1+1 = 2

Sala de Lavagem = 1

Sala de Reuniões = 1 + 1 + 1 = 3

Sala de Esterilizção =1

Amoxerifado = 1

RecpçãoAdm = 1

Balção Atendimento = 1 + 1 = 2