1.1 Pintura externa

LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

(12,15+3,90+3,60+2,10+2,80+9,60+7,10+9,60+9,10+5,45+3,90)*4,50 =311,85

1.2 Pintura Interna

Copa: 3 + 3 + 1,5 + 1,5 = 11

Sala de administração e gerencia: 2,6 + 2,6 + 3 + 3 = 12

Almoxarifado: 1,35 + 1,35 + 2,15 + 2,15 = 7

Expurgo: 3,6 + 3,6 + 1,40 + 1,4 = 9

Sala de observação: 3,5 + 3,5 + 3,9 + 3,9 = 15

Sala de vacina: 3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,6 = 13

Consultório com sanitário: 3,5 + 3,5 + 2,8 + 2,8 = 12

Dml: 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,60 = 6

Sala de atividade coletiva: 3,5 + 3,5 + 5,8 + 5,8 = 19

Consultório odontológico: 3,5 + 3,5 + 3,15 + 5,85 = 16

Sala de inalação: 1,85 + 1,85 + 3,50 + 3,5 = 9

Consultório indiferenciado: 3,50 + 3,50 + 2,60 + 2,60 = 12

Consultório indiferenciado b: 3,50 + 3,50 + 2,80 + 2,80 = 12

Estocagem e dispensação de medicamentos: 3,50 + 2,65 + 3,5 + 3,85 = 13

Circulação: 2 + 2 + 23 + 23 = 60

Sala de recepção: 4,40 + 5,42 + 5,42 + 1,47 = 16,29

Total: 220,91 *3 =662,73

2 Elétrico

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

Copa 02

Sala de administração 01

Consultório com sanitário 01

Consultório indiferenciado 02

Consultório odontológico 03

Sala de observação 01

Sala de atividade coletiva 01

Sala de curativo 01

Sala de recepção bancada 01

Iluminação

Banheiro de funcionário 01

Banheirpcd 01

Sanitário pcd feminino 01

Sanitário pcd masculino 01

Sanitário pcd 01

Dml 01

Deposito de resíduo comum 01

Deposito de resíduo contaminado 01

Deposito de resíduo reciclável 01

Total 09

Sala de vacina 02

Almoxarifado 1,00

Expurgo 1,00

Sala de estéril e guarda remédio 1,00

Copa 1,00

Sala de administração 1,00

Sala de observação 2,00

Sala de atividade coletiva 4,00

Sala de vacina 2,00

Sala de curativo 2,00

Consultório com sanitário anexo 2,00

Consultório odontológico 3,00

Sala de inalação coletiva 1,00

Consultório indiferenciado 2,00

Sala de recepção e espera 3,00

Estocagem e dispensação de medicamentos 2,00

Consultório indiferenciado acolhimento 2,00

Circulação 4,00

Controle de ponto de funcionário 2,00

Hidrossanitário