MEMORIA DE CALCULO

# 2 Cobertura

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

*Itens relativo a cobertura quantitativo levantado conforme o projeto de cobertura  em anexo

# 3 Instalações de Hidrossanitário

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML

Consultório odontológico 2

Banheiro psc 1

Consultório psc 1

Sala de atendimento multiprofissional 1

Sala de curativo 1

Banheiro PNE  1

Banheiro Funcionário 1

# 3.4 AGUA FRIA

*Itens relativo a agua fria  quantitativolevantado conforme o projeto hidrossanitário

# 4 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Consultório odontológico 2

Banheiro psc 1

Consultório psc 1

Sala de atendimento multiprofissional 1

Sala de curativo 1

Banheiro PNE  1

Banheiro Funcionário 1

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Copa 1

Consultório odontológico 1

Sala curativo 1

Sala de utilidade 1

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

# 5 Pintura

Interna

Sala de atividade 4,80+4,80+7+7

Consultório odontólogo 5+5+3+3

Consultório normal 3+3+3+3

Sala de atendimento 3+3+3+3

Sala de curativo 3+3+3+3

Balcão de administração 4,35+4,20+2,70+3

Almoxarifado 3,85+3,85+1,70+1,70

ARS 1,70+1,70+1,15+1,15

Oml 1,70+1,70+1,22+1,22

Copa 1,70+1,70+2,50+2,50

Sala de utilidade 1,70+1,70+2,35+2,35

Varanda 2,80+2,80+1,70+1,70

= 327,75 m²

Externa

(5,10+12,30+7,15+15,45+6,50+2,80+0,15+1,50+2,05+0,15+2,35+0,15+2,40+0,15+2,50+0,15+1,20+0,15+1,15+0,15+3,85+0,15)*4,30= 290,25 m²

Teto

Consultório odontológico 15,00

Rouparia 2,09

Consultório 9,00

Sala de atendimento multiproffional 9,00

Sala de curativo 9,00

Sala de administração 7,71

Sala de espera 14,33

circulação 18,90

Almoxarifado 6,54

ARS 1,70

DML 2,03

COPA 4,25

Sala de utilidades 4,00

Varanda 5,00

IS pne banheiro 3,23

Is funcionário 4,08

Ispsc banheiro 1,80

Sala de atividade coletiva 33,60

151,26

Total 769,26

# 6 Elétrica

LÂMPADA BULBO LED 9W 800 LUMENS BASE E27

I.S funcionário banheiro 1

I.S PNE banheiro 1

I.s Banheiro 1

LÂMPADA MILHO LED 36W 3300 LUMENS BASE E27

Sala de atividade coletiva 04

Consultório odontolico 03

Rouparia 01

Consultório 02

Sala de atendimento 01

Sala de curativo 01

Sala de administração 01

Balcão de atendimento 01

Sala de espera 02

Varanda 01

Copa 01

Sala de utilidade 01

Dml 01

ARS 01

Almoxarifado 01

Circulação 04

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

Sala de atividade coletiva 04

Consultório odontológico 02

Consultório normal 02

Sala de atendimento 03

Sala de curativo 02

Balcão de atendimento 03

Sala de espera 02

Copa 02

Almoxarifado 01