Memorial Descritivo - Manutenção UBS em Nhandutiba, Manga/MG

1. Introdução

O presente memorial descritivo tem como objetivo detalhar as intervenções e reformas a serem realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no distrito de Nhandutiba, no município de Manga, Estado de Minas Gerais. As melhorias visam aprimorar as condições de funcionamento e infraestrutura da UBS, garantindo um ambiente adequado para atendimento à comunidade local.

2. Substituição de Telhas de Fibrocimento

Será realizada a substituição das telhas de fibrocimento existentes por novas telhas, garantindo maior durabilidade e segurança para a cobertura da edificação. As novas telhas serão do mesmo material, com dimensões e especificações compatíveis.

3. Substituição da Calha

A calha existente será substituída por uma nova calha de material resistente e devidamente dimensionada para garantir o escoamento adequado das águas pluviais, prevenindo infiltrações e danos à estrutura.

4. Instalação de Saboneteira e Dispenser nos Sanitários

Serão instaladas saboneteiras e dispensers nos sanitários da UBS, com o objetivo de promover a higiene e o cuidado com a saúde dos usuários e profissionais que frequentam o local. Serão utilizados produtos de qualidade e adequados às normas de saúde.

5. Substituição da Tubulação de Água Fria

A tubulação de água fria será completamente substituída por materiais novos e devidamente certificados, assegurando o fornecimento adequado de água para os diversos pontos da UBS, como torneiras e sanitários.

6. Aquisição de Caixa de Água de 1000 Litros

Será adquirida e instalada uma nova caixa d'água com capacidade de 1000 litros para garantir o abastecimento contínuo de água à unidade, mesmo em períodos de baixa pressão ou falta de água na rede pública.

7. Substituição de Torneiras

As torneiras existentes serão substituídas por modelos mais modernos e eficientes, contribuindo para o uso racional da água e a melhoria do ambiente sanitário.

8. Pintura da Edificação

Será realizada a pintura completa da edificação, tanto interna quanto externamente, utilizando tintas de alta qualidade e cores adequadas para proporcionar um ambiente mais agradável e higiênico.

9. Substituição de Lâmpadas por Lâmpadas LED

Todas as lâmpadas existentes serão substituídas por lâmpadas LED de maior eficiência luminotécnica, visando a redução do consumo de energia elétrica e a melhoria na iluminação dos ambientes.

10. Adição de Tomadas em Ambientes

Será realizada a adição de tomadas elétricas em locais estratégicos da UBS, atendendo às necessidades de equipamentos médicos e de escritório, bem como facilitando a operação de equipamentos eletrônicos.

11. Substituição do Piso

O piso da UBS será completamente substituído por um revestimento adequado e de fácil limpeza, proporcionando um ambiente mais higiênico e seguro.

12. Conclusão

As intervenções descritas neste memorial visam aprimorar as condições de funcionamento da Unidade Básica de Saúde em Nhandutiba, Manga/MG, proporcionando um ambiente mais seguro, confortável e eficiente para o atendimento à comunidade local. Todos os materiais e serviços serão executados de acordo com as normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade e a durabilidade das melhorias. A obra será conduzida por profissionais qualificados e devidamente habilitados, em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Município de Manga/MG, [11/09/2023].